## Ежедневная проверка и чистка
Проводите уборку раз в две недели, если рабочее место загрязнено.
1 | Регулярно чистите бак. | 2 | Протри пыль с электрического глаза. | 3 | Очистите чашку фильтра.
| Страница 8 Руководства |  | Страница 9 Руководства
|  |  |  | 4 | Очистите инжекторную форсунку
◆ Установка и чистка электроглаза
| 【Daily inspection and maintenance】 |  | Снимите верхнюю крышку, вставьте фоторезистор в оболочку электрического глазка, очистите поверхность фоторезистора ватным тампоном, смоченным водой или спиртом, затем вставьте фоторезистор в оболочку узла электрического глазка и установите узел электрического глазка.
Внимание 1. При осмотре и техническом обслуживании необходимо прекратить огонь и отключить питание.
2 、Во время технического обслуживания в баке не должно быть дизеля.
◆ Проверка топливного бака
Если в баке есть посторонние предметы или вода, очистите или слейте воду.
Метод удаления воды (как показано ниже)
1.Поставьте пушку на стол и поставьте под дизельный бак улавливатель для дизеля.
2. Loosen the drain bolt with a wrench to drain the internal water and garbage together.
3. После удаления воды и мусора затяните сливной болт и вытрите масло и воду с фюзеляжа.
Схема метода удаления воды
◆ Отображение уровня топлива
На конце топливного бака находится указатель уровня топлива, который показывает объем топлива. Когда стрелка указателя уровня топлива указывает на E, это означает, что объем топлива недостаточен.
Пожалуйста, немедленно добавьте топливо, чтобы избежать отключения. Когда стрелка указателя топлива указывает на F, это означает, что топливо заполнено.
Внимание:
Машину следует обслуживать один раз после 360 часов использования, а также
После завершения технического обслуживания его следует использовать повторно, в противном случае возможны сбои в работе машины.
Если машина используется во влажных условиях, пожалуйста, отсоедините вилку питания и отправьте ее профессиональному техническому персоналу для ремонта в экстренном случае. Не используйте ее на открытом воздухе в суровую погоду.

## Работа перед запуском пушки
【Preparation before use】
1. Никогда не используйте легколетучие масла, такие как бензин.
2. Дозаправку следует производить после того, как убедитесь, что работа обогревателя прекращена и пламя погасло.
3. Пожалуйста, используйте соответствующий тип дизельного топлива. Не используйте испорченное или загрязненное дизельное топливо.
4. При попадании дизельного топлива на тело немедленно смойте его мылом, так как оно может вызвать воспаление кожи.
5. Когда пламя только что погасло, труба сгорания, кожух, передняя трубная стойка и т. д. перегреваются. Пожалуйста, не прикасайтесь к ним, это может привести к ожогам.
6. Проверьте, не заблокировано ли отверстие для заправки топливом. Если заблокировано, удалите засор перед использованием.
◆ Метод заправки:
1. Убедитесь, что питание изделия отключено, а выключатель питания находится в положении «О».
2. Установите машину на устойчивое место, открутите крышку топливного бака, количество топлива не должно превышать отметку «полный бак»..
3. Проверьте, нет ли в топливном баке воды и посторонних предметов. Если есть вода и посторонние предметы, очистите топливный бак..
4. Добавьте дизельное топливо в топливный бак и после заправки затяните крышку топливного бака по часовой стрелке.
【Метод эксплуатации】
Внимание, зажигание:
1.Проверьте топливный бак, чтобы убедиться в наличии масла.
2. После операции зажигания не приближайтесь к нагревательной части и соблюдайте определенную дистанцию: 3,5 метра спереди, 2 метра сверху и 2 метра по бокам (как показано ниже).
Таблица безопасного расстояния
3. Пожалуйста, прекратите использование, если при горении появился дым и специфический запах..
4. Убедившись, что розжиг произошел, вы можете оставить обогреватель.
Зажигание: вставьте вилку в розетку, установите выключатель питания в положение «I», отрегулируйте ручку так, чтобы заданная температура была выше температуры окружающей среды,
Воспламенитель начинает работать, двигатель вращается, и машина горит.
Если после включения выключателя горение отсутствует, переведите выключатель питания в положение «О» для сброса, снова переведите выключатель питания в положение «I» и отрегулируйте ручку так, чтобы установленная температура была выше температуры окружающей среды.
температура. Если после трехкратного повторения этой операции запуск невозможен, обратитесь в торговые точки.
Внимание: при использовании обогревателя температура земли не должна быть слишком высокой во избежание возгорания.
◆ Выключи огонь.
Внимание 1. При выполнении операции остановки переключатель нажимается в положение «О».
положение, машина прекратит гореть, а двигатель автоматически остановится с задержкой в ​​120 секунд.
2.Отключите розетку.
◆ Описание предохранительного устройства
Защита от срыва пламени: при отсутствии пламени фоточувствительное сопротивление датчика пламени становится бесконечным, отключает питание и прекращает работу.
Защита с задержкой: нажмите переключатель «О», чтобы остановить горение, и вентилятор заработает
120 секунд для охлаждения продукта.
Защита от отключения электроэнергии：После отключения электроэнергии машина перестает работать. Вилка не вынимается, а выключатель питания выключен. После повторного звонка загорается индикатор
вверх, но машина не будет работать, необходимо перевести выключатель питания в положение «О» для сброса, затем перевести выключатель питания в положение «I», отрегулировать ручку так, чтобы заданная температура была выше, чем температура окружающей среды, при которой может начаться работа.
Защита от перегрева: когда сетка покрыта мусором или внутренняя часть
температура слишком высокая, внутренняя защита от перегрева отключает цепь, и изделие перестает работать.
◆Рабочая температура окружающей среды
Допустимая температура окружающей среды для данного продукта составляет от -25℃ до 65℃.